Laboratório vistoriado:___________________________________________________________

Nº de CQB:_________  Classificação do nível de biossegurança do laboratório:    NB1    NB2

Bloco:___________________    Andar:___________________

Pesquisador Responsável:_________________________________________________________

Fone/ramal:_____________________	Email:_________________________________________

Nome do avaliador:_____________________________________________________________

Assinatura do avaliador:_________________________________________________________

Chapecó, _____/______/____________

Deliberação do avaliador: Aprovado (  )  Reprovado (  )

Parecer:

Esta inspeção visa verificar se a área certificada atende a Resolução Normativa nº2 de 2006 da CTNBio, que dispõe sobre a classificação de risco de OGM e os níveis de biossegurança a serem aplicados nas atividades e projetos em contenção com OGM e seus derivados que envolvam a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o armazenamento, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, o ensino, o controle de qualidade e o descarte.

1-INSTALAÇÕES

| 1.1 | Há autoclave no interior da área credenciada? Exigido para NB-2 | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Há cabine de segurança biológica classe II? Exigido para NB-2 | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.3 | Há pia ou lavatório? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.4 | A superfície das bancadas é impermeável e resistente a ácidos, álcalis, solventes orgânicos e calor moderado? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.5 | As instalações oferecem condições para adequada limpeza e descontaminação? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.6 | Os recipientes de lixo são com dispositivo de abertura sem contato manual? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.7 | O piso é lavável? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.8 | As instalações hidráulicas e elétricas estão em bom estado de conservação? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.9 | Há condições adequadas de iluminação, temperatura, umidade e ventilação? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.10 | Há controle de acesso nas áreas restritas? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.11 | As instalações oferecem condições adequadas de descontaminação, descarte e lavagem de materiais? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.12 | Os vestiários, lavatórios e sanitários são separados da área de realização de experimentos? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 1.13 | As instalações são mantidas em bom estado de organização, conservação e limpeza? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |

2-SINALIZAÇÃO

| 2.1 | A entrada do laboratório apresenta sinalização com o símbolo de área de biossegurança e indica acesso restrito? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Na entrada do laboratório estão identificados o OGM ou AnGM, nome do pesquisador principal, endereço e telefone para contato? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 2.3 | No laboratório estão identificados os telefones em caso de emergência? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 2.4 | As áreas de manipulação de OGM ou AnGM estão sinalizadas com símbolo de biossegurança e indicam acesso restrito a pessoal autorizado? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 2.5 | Os equipamentos para manipulação e armazenagem de OGM ou AnGM estão devidamente identificadas? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 2.6 | Há sinalização indicando a proibição de comer, beber, fumar no laboratório? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 2.7 | Há sinalização indicando o uso de EPIs nas áreas de trabalho? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 2.8 | Há sinalização indicando a proibição do uso de celulares, computadores e similares durante a manipulação de OGM? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 2.9 | Há sinalização proibindo o acesso de animais não relacionados aos trabalhos no laboratório? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |

3-PROCEDIMENTOS

| 3.1 | A descontaminação de bancadas e equipamentos é realizada antes e após os procedimentos? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | As pipetagens são realizadas utilizando dispositivos adequados? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.3 | Na manipulação de OGM são utilizados EPIs e EPCs adequados ao nível de biossegurança do laboratório? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.4 | Os EPIs são retirados antes de deixar o laboratório? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.5 | Os EPIs não descartáveis são limpos e guardados fora da área contaminada? Exigido para NB-2 | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.6 | Os resíduos líquidos ou sólidos são descontaminados antes do descarte? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.7 | Existe autoclave dentro do laboratório para descontaminação de resíduos? Exigido para NB-2 | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.8 | As instalações participam de programas de controle de insetos e roedores periodicamente? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.9 | Há formulário de registro de acidente ou liberação acidental de OGM e/ou procedimentos a serem tomados para evitar consequências a saúde a ao meio ambiente? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.10 | Os equipamentos apresentam registro de manutenção? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.11 | O laboratório realiza treinamentos periódicos nos procedimentos de biossegurança e mantém registros? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.12 | Há manual de biossegurança no laboratório? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.13 | Existem procedimentos descritos para todas as atividades que envolvem OGM ou AnGM? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.14 | Há instruções sobre as atividades do laboratório em especial aquelas que envolvem risco a saúde humana, animal ou ao ambiente? Está acessível ao pessoal exposto ao risco? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |
| 3.15 | A equipe apresenta comprovante de vacinação atualizado? | ( ) Sim ( ) Não | Comentário: |